## Hoja1
| R.I.S.T: Control Extintors Hotel Alimara | R155-PGG19
V.1
Revisió extintors i BIEs segons full adjunt RD 513/2017 |  | Fecha:
Es revisa senyalització, pressions, estat, accessibilitat, precinte i vàlvules, entre d'altres, segons estableix el reglament
UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | OK
PLANTA TECNICA
CALDERAS | CO2 5KG | 1
BOMBAS | CO2 5KG | 1
BOMBAS | EX.POLVO 6KG | 1
BOMBAS | BIE 25 MM | 1
CUARTO ASCENSORES CLIENTES | CO2 5KG | 1
LADO CONTADOR TELEFONÍA | EX.POLVO 6KG | 1
CUARTO ASCENSORES MONTACARG. | EX.POLVO 6KG | 1
CUARTO ASCENSORES MONTACARG. | CO2 5KG | 1
CUARTO ASCENSORES MONTACARG. | BIE 25 MM | 1
PLANTA 9
OFFIC E | EX.POLVO 6KG | 2
903 | EX.POLVO 6KG | 1
910 | EX.POLVO 6KG | 1
910 | BIE 25 MM | 1
918 | EX.POLVO 6KG | 1
923 | EX.POLVO 6KG | 1
923 | BIE 25 MM | 1
VESTÍBULO INDEPENDENCIA | COLUMNA SECA | 1
PLANTA 8
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
803 | EX.POLVO 6KG | 1
810 | EX.POLVO 6KG | 1
810 | BIE 25 MM | 1
823 | EX.POLVO 6KG | 1
823 | BIE 25 MM | 1
817 | EX.POLVO 6KG | 1
VESTÍBULO INDEPENDENCIA | COLUMNA SECA | 1
PLANTA 7
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
703 | EX.POLVO 6KG | 1
710 | EX.POLVO 6KG | 1
710 | BIE 25 MM | 1
723 | EX.POLVO 6KG | 1
723 | BIE 25 MM | 1
718 | EX.POLVO 6KG | 1
PLANTA 6
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
603 | EX.POLVO 6KG | 1
610 | EX.POLVO 6KG | 1
610 | BIE 25 MM | 1
623 | BIE 25 MM | 1
623 | EX.POLVO 6KG | 1
618 | EX.POLVO 6KG | 1
VESTÍBULO INDEPENDENCIA | COLUMNA SECA | 1
PLANTA 5
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
503 | EX.POLVO 6KG | 1
510 | EX.POLVO 6KG | 1
510 | BIE 25 MM | 1
523 | BIE 25 MM | 1
523 | EX.POLVO 6KG | 1
518 | EX.POLVO 6KG | 1
PLANTA 4
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
403 | EX.POLVO 6KG | 1
403 | BIE 25 MM | 1
410 | EX.POLVO 6KG | 1
410 | BIE 25 MM | 1
425 | EX.POLVO 6KG | 1
423 | BIE 25 MM | 1
416 | BIE 25 MM | 1
418 | EX.POLVO 6KG | 1
VESTÍBULO INDEPENDENCIA | COLUMNA SECA | 1
PLANTA 3
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
303 | EX.POLVO 6KG | 1
303 | BIE 25 MM | 1
310 | BIE 25 MM | 1
310 | EX.POLVO 6KG | 1
323 | BIE 25 MM | 1
325 | EX.POLVO 6KG | 1
316 | BIE 25 MM | 1
318 | EX.POLVO 6KG | 1
PLANTA 2
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
203 | EX.POLVO 6KG | 1
203 | BIE 25 MM | 1
210 | BIE 25 MM | 1
210 | EX.POLVO 6KG | 1
223 | BIE 25 MM | 1
225 | EX.POLVO 6KG | 1
216 | BIE 25 MM | 1
218 | EX.POLVO 6KG | 1
VESTÍBULO INDEPENDENCIA | COLUMNA SECA | 1
PLANTA 1
OFFICE | EX.POLVO 6KG | 2
103 | EX.POLVO 6KG | 1
103 | BIE 25 MM | 1
110 | BIE 25 MM | 1
110 | EX.POLVO 6KG | 1
123 | BIE 25 MM | 1
116 | BIE 25 MM | 1
125 | EX.POLVO 6KG | 1
118 | EX.POLVO 6KG | 1
ALTILLO
BAÑO MUJERES | EX.POLVO 6KG | 1
BAÑO MUJERES | BIE 25 MM | 1
PASILLO COMEDOR | EX.POLVO 6KG | 1
COMEDOR | EX.POLVO 6KG | 1
JÚLIA | EX.POLVO 6KG | 1
BAÑO | EX.POLVO 6KG | 1
GIMNASIO | EX.POLVO 6KG | 1
ALTILLO RONDA | EX.POLVO 6KG | 2
SALIDA EMERGENCI ALTILLO | BIE 25 MM | 1
ALTILLO RONDA | BIE 25 MM | 1
PLANTA BAJA
SUMUM | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO COMERCIAL | ES.POLVO 6KG | 1
PASILLO COMERCIAL | CO2 5KG | 1
SUMUM | EX.POLVO 6KG | 1
SUMUM | EX.POLVO 6KG | 1
ENTRADA AL HOTEL (SAFAS) | EX.POLVO 6KG | 1
SALA BASURAS | CO2 5KG | 1
PRIVAT | EX.POLVO 6KG | 1
LA RONDA | EX.POLVO 6KG | 2
SALA DE ESPERA (HEURES) | EX.POLVO 6KG | 1
SALA DE ESPERA (HEURES) | BIE 25 MM | 1
RECEPCION | BIE 25 MM | 1
OFFICE LA RONDA | BIE 25 MM | 1
OFFICE LA RONDA | CO2 5KG | 1
SALA CORFU | EX.POLVO 6KG | 1
SALA CORFU | CO2 5KG | 1
COCINA | CO2 5KG | 1
SALA CAPRI | CO2 5KG | 1
SALA MEDES | EX.POLVO 6KG | 1
SALA MEDES | CO2 5KG | 1
RECEPCION | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO CATALUNYA | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO CATALUNYA | BIE 25 MM | 1
PASILLO CATALUNYA | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO CATALUNYA | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO CATALUNYA | BIE 25 MM | 1
PASILLO CATALUNYA | EX.POLVO 6KG | 1
PASIILO CATAL. COCINA | EX.POLVO 6KG | 1
PLANTA PARKING
ASC -1 | EX.POLVO 6KG | 1
ASC-1 | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO TALLER | EX.POLVO 6KG | 1
ESCALERA RECEOCIÓN | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO ALMACEN | BIE 25 MM | 1
PASILLO ALMACEN | BIE 25 MM | 1
PASILLO CONGELADORES | EX.POLVO 6KG | 1
SALIDA PARKING | EX.POLVO 6KG | 1
SALIDA PARKING | BIE 25 MM | 1
ENTRADA PARKING | EX.POLVO 6KG | 1
ENTRADA PARKING | BIE 25 MM | 1
AL LADO DEL DESPACHO | BIE 25 MM | 1
EN EL DESPACHO | EX.POLVO 6KG | 1
SALA ACS | EX.POLVO 6KG | 1
TALLER | EX.POLVO 6KG | 1
SALA ECONOMATO | BIE 25 MM | 1
SALA ECONOMATO | EX.POLVO 6KG | 1
PASILLO ALMACEN | EX.POLVO 6KG | 1
LAVANDERIA | EX.POLVO 6KG | 1
CALLE (ENTRADA/SALIDA PK) | COLUMNA SECA | 1