## DESCRIPCIO I ABAST
EMPRESA: HOTEL ALIMARA | DATA: Maig 2022
DESCRIPCIÓ ACTIVITATS EMPRESA:
HOTEL 4*
ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:
L’objecte del present procediment és identificar els aspectes de les activitats i/o serveis de l’Hotel que tenen, o poden tenir, un impacte directe i/o indirecte sobre el medi, i de l’altra establir la sistemàtica, per tal d’avaluar la significació d’aquests aspectes. Aquest procediment és d’abast a totes les activitats i serveis que es desenvolupen en l’hotel per part del personal propi i del subcontractat.
DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN DE L'EMPRESA:
Coordenada UTM (H31, ED50): 428855.446,4587464.826

## INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONS IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ ASPECTES AMBIENTALS
QUI FA LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS A CASA NOSTRA?
El responsable és David Pascual Amenos (Cap de Manteniment)
COM FER L'AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS?
Omplir la pestanya de "Llistat" amb els aspectes i impactes ambientals que corresponguin. Cal indicar les activitats, productes i serveis relacionats amb cada aspecte.
Indicar el valor de cada criteri d'avaluació aplicant els barems que apareixen en correspondència de l'escala de valors. Considerar les condicions normals i anormals (manteniments extraordinaris, parades, posades en marxa, etc.).
Apuntar en la darrera columna la informació, dades o consideracions fetes per tal d'atribuir un determinat valor.
El full d'Excel calcula les dades finals i elabora el gràfic que indica sota quin criteri es veu majorment afectat l'aspecte ambiental considerat.
L'Excel també atruibueix el nivell de significància de l'aspecte avaluat de la següent manera:
NO SIGNIFICATIU: el valor és inferior a 10
SIGNIFICATIU: el valor és igual o superior a 10 i CAL ASSEGURAR UNA CORRECTA GESTIÓ del mateix en el marc del sistema
Avaluar els aspectes ambientals en condicions d'emergència, de forma similar al punt 1, però amb els criteris d'emergència.
L'Excel elabora un resum de l'avaluació feta de tots els aspectes considerats, tant per a les condicions normals i anormals, com per a les situacions d'emergència. Si s'han d'afegir nous aspectes, cal copiar un un full nou, posar-li el nom que correspongui i vincular els gràfics al full de resum final.
AMB QUINA PERIODICITAT CAL FER L'AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS?
Es fa anualment, però poden haver-hi circumstàncies que justifiquin anticipar-la, com per exemple: - canvis substancials en les nostres activitats o en el context que puguin alterar l'actual valoració - novetats legals de relleu que, de fet poden incidir en un dels criteris d'avaluació que fem servir - nous productes i serveis o noves línees de negoci no considerades en l'actual avaluació - qualsevol altra situació que justifiqui des del punt de vista tècnic la revisió de l'avaluació.
1
2
3
4
6
5
7

## LLISTAT
ASPECTES I IMPACTES AMBIENTALS
N. | ASPECTES AMBIENTALS | APLICA | ACTIVITATS, PRODUCTES O SERVEIS RELACIONATS | IMPACTES AMBIENTALS | COMENTARIS | ESTAT DE LA SITUACIÓ
1 | ÚS DE SÒL | Si | Ocupació de l'hotel | Impacte sobre la biodiversitat Utilització d'un recurs limitat | 16145,40 m2 | INDICAR: m2 ocupats i construïts Què hi havIa abans en l'espai on ara es troba ubicat l'establiment? Teniu coneixement d'accidents o situacions del passat que hagin pogut afectar l'estat del sòl Teniu cap espai que gestioneu de manera que es promogui la biodiversitat (per exemple façana o sostre verd, etc.) Si el terra està protegit en cas de vessament accidental
2 | CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA | Si | Totes les activitats de l'hotel | Consum de recursos no renovables Generació de residus radioactius Contribució al canvi climàtic Afectació a la qualitat de l'aire Pluja àcida Impacte sobre la biodiversitat. Contribució a la difusió d'energies renovables. |  | INDICAR: Potència contractada Bones pràctiques que adopteu Si esteu fent seguiment (control del consum) i com Si ja heu adoptat cap tecnologia per tal de reduir el consum Si feu reaprofitament energètic de cap mena Pràctiques incorrectes o ineficients detectades Si es disposa de grup electrògen en cas de talls de llum
3 | CONSUM DE GAS | SI | Cuina, calefacció i ACS | Reducció de fonts d'energia no renovables Canvi climàtic |  | INDICAR: Tipus de gas Bones pràctiques que adopteu Si esteu fent seguiment (control del consum) i com Si ja heu adoptat cap tecnologia per tal de reduir el consum Si feu reaprofitament energètic de cap mena Pràctiques incorrectes o ineficients detectades Si en el passat van haver-hi fuites de gas o explosions
4 | CONSUM DE GASOIL | SI | Grup electrògen i Transport clients i Proveïdors | Reducció de fonts d'energia no renovables Canvi climàtic Contaminació de l'aire a nivell local Pluja àcida |  | INDICAR: Característiques de l'emmagatzematge de gasoil (si n'hi ha) Si es disposa de la fitxa de seguretat El manteniment dels vehicles/instal·lacions que consumeixen gasoil Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients Si es fa seguiment i com Si en passat van haver-hi vessaments accidentals
5 | CONSUM D'ALTRES COMBUSTIBLES | NO |  |  |  | INDICAR: Quins altres combustibles Característiques de l'emmagatzematge si n'hi ha Si es disposa de la fitxa de seguretat El manteniment dels vehicles/instal·lacions que consumeixen gasoil Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients Si es fa seguiment i com Si en el passat van haver-hi vessaments accidentals
6 | CONSUM D'AIGUA | Si | Cuin, clients i neteja i A/A i reg | Reducció d'un recurs limitat globalment i escàs a Catalunya Consum d'energia i productes químics per la potabilització |  | INDICAR: Si és aigua de pou, xarxa o altre Si es fa recuperació /regeneració d'aigua Si es fa cap tractament previ Si es fa seguiment del consum i com Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients Si en el passat es van donar situacions anòmales o d'emergència com pèrdues, trencaments de canonades, etc.
7 | CONSUM DE PRODUCTES QUÍMICS | Si | Neteja i clor | Consum de recursos i energia per a la seva producció |  | INDICAR: Característiques de l'emmagatzematge dels productes químics Si es disposa de la fitxa de seguretat de tots els productes classificats com perillosos Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients Si es fa seguiment i com Si en el passat es van donar emergències com vessaments accidentals o reacció entre substàncies incompatibles
8 | CONSUM DE TÓNER | Si | Impressió | Consum de recursos i energia per a la seva producció. Contaminació d'aire, sòl i aire. |  | INDICAR: Si el tòner que es compra està classificat com a perillós Si es disposa de fitxa de seguretat Si es fa seguiment del consum i com Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients
9 | CONSUM DE PAPER | SI | Impressió | Material reciclat i reciclable. Tancament de cicle dels materials. Contribució a la difusió de productes més respectuosos amb el medi ambient. |  | INDICAR: Tipus de paper que es compra (reciclat?, amb ecoetiqueta oficial? Altre?) Si es fa seguiment del consum i com Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients
10 | EMISSIONS DE GASOS A L'ATMOSFERA | SI | Calderes de gas | Contaminació de l'aire a nivell local Impacte sobre la salut de les persones Canvi climàtic Impacte sobre la biodiversitat |  | INDICAR: N. de focus emissors Tipus de contaminants per cada focus Controls que es fan als focus Si es disposa de cap sistema de filtració Control i manteniment de les instal·lacions que generen les emissions Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes o ineficients detectades Si es fa suguiment dels valors d'emissió i com
11 | GASOS REFRIGERANTS | Si | Aparell aire acondicionat / Sistema de climatització i fred industrial | Danys a la capa d'ozò (pels gasos vells) Canvi climàtic (pels gasos de nova generació) |  | INDICAR: Número aparells que contenen gasos refrigerants Tipus de gasos refrigerants i quantitats Si es fa seguiment de les recàrregues de gas refrigerant Manteniment i control dels aparells/instal·lacions amb gasos refrigerants Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes o ineficients detectades Si es fa seguiment de les recàrregues de gas i com
12 | EMISSIÓ DE SOROLL / VIBRACIONS | Si | maquinària i transport | Impacte sobre la salut i qualitat de vida de les persones Impacte sobre la biodiversitat |  | INDICAR: Si es fa seguiment i medició de les emissions de soroll/vibracions Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes detectades Barreres / aïllaments presents que redueixen l'emissió de soroll/vibracions
13 | EMISSIÓ D'OLORS | SI | emissions cuina / olors escombraries | Impacte sobre la salut i qualitat de vida de les persones Impacte sobre la biodiversitat |  | INDICAR: Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes Elements que redueixen l'emissió d'olors
14 | EMISSIÓ DE LLUM | Si | Il·luminació jardi | Contaminació lumínica Impacte sobre la biodiversitat Impacte sobre la qualitat de vida de les persones |  | INDICAR: Si hi ha llum exterior Horaris de funcionament Característiques dels punts de llum/lluminàries
15 | ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS | Si | Aigües sanitàries amb destí a clavegueram | Contaminació de l'aigua i dels ecosistemes hídircs Consum de recursos i energia pel seu tractament |  | INDICAR: On s'aboca (xarxa sanejament, llera,etc.) Si es fa cap tractament abans d'abocar les aigües i quin Quins son els contaminants o paràmetres que afecten a les vostres aigües residuals Si es disposa de sistemes per reduïr la càrrega contaminant Si es fa control de les aigües residuals abocades (analítiques i amb quina freqüència) Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes detectades Problemes que s'hagin detectat en el passat (per exemple incompliment legal, etc.)
16 | GENERACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS | Si | Paper, Envasos, Residus orgànics, Rebuig, RAEE's, ferralla, fusta,Olis usats… | Contaminació de l'aire, aigua, sòl Consum de recursos i energia pel transport i tractament Ocupació de sòl Impacte sobre la salut humana Impacte sobre la biodiversitat |  | INDICAR: Tipologies de residus Si es segregan o no Tipus d'emmagatzematge Si es fa seguiment de la generació i com A qui es lliuren els residus o com es gestionen Si els contenidors estan identificats Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes de gestió dels residus Problemes que ja s'han donat en passat en relació a la gestió dels residus
17 | GENERACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS | Si | Florescents, Piles, Envasos perillosos | Contaminació de l'aire, aigua, sòl Consum de recursos i energia pel transport i tractament Ocupació del sòl Impacte sobre la salut humana Bioacumulació de substàncies tòxiques Impacte sobre la biodiversitat |  | INDICAR: Tipologies de residus Si es segregan o no Tipus d'emmagatzematge Si es fa seguiment de la generació i com A qui es lliuren els residus o com es gestionen Si els contenidors estan identificats Bones pràctiques adoptades Pràctiques incorrectes de gestió dels residus Problemes que ja s'han donat en passat en relació a la gestió dels residus
19 | GENERACIÓ DE SUBPRODUCTES | NO |  | Potenciació de l'aprofitament de recursos Reducció de la demanda de matèries primeres Prevenció de residus |  | INDICAR: Si es disposa de les corresponents resolucions de subproductes i per quins materials Gestió dels suproductes El tipus de seguiment de les quantitats
20 | GENERACIÓ DE MATERIALS APROFITABLES PER ALTRES ORGANITZACIONS | SI | Mobles, etc… | Reaprofitament i optimització de recursos Prevenció de residus |  | INDICAR: Si es genera cap material aprofitable Com es gestiona Si es fa seguiment Si es registra la cessió del material
21 | PRESÈNCIA DE MATERIALS AMB FIBRES D'AMIANT | NO |  | Impacte sobre la salut humana Consum de recursos i energia pel seu manteniment, tractament i dispoisició final |  | INDICAR: Quin tipus de material és On es troba Estat del mateix Control que es fa
22 | PRESÈNCIA DE MATERIALS O EQUIPS AMB PCB/PCT | NO |  | Contaminació del sòl, aigua i aire Impacte sobre la biodiversitat Impacte sobre la salut humana Consum de recursos i energia per a la seva eliminació |  | INDICAR: On es troba Estat del mateix Control que es fa Problemes de contaminació que hagin passat
23 | ASPECTES LLIGATS AL DISSENY I FINAL DE VIDA | NO | Indicar si hi ha processos que duen a terme tercers per compte de l'empresa. Segons el que s'indiqui caldrà també adaptar el contingut de la columna de "IMPACTES AMBIENTALS" | Consum / Reducció en el consum de recursos Consum / Reducció en el consum d'energia Consum / Reducció en el consum de productes químics Optimització dels recursos / Reutilització de materials |  | INDICAR: Si s'està aplicant cap criteri ambiental en la fase de disseny del producte o de cara a la fase de final de vida Bones pràctiques aplicades Pràctiques incorrectes o ineficients Disponibilidad de cap ecoetiqueta oficial per al producte/servei Valor afegit ambiental del vostre producte/servei
24 | ASPECTES AMBIENTALS RELACIONATS AMB TERCERS |  | Indicar si hi ha processos que duen a terme tercers per compte de l'empresa. Segons el que s'indiqui caldrà també adaptar el contingut de la columna de "IMPACTES AMBIENTALS" | Consum / Reducció en el consum de recursos Consum / Reducció en el consum d'energia Consum / Reducció en el consum de productes químics Optimització dels recursos / Reutilització de materials |  | INDICAR: Activitats o serveis subcontractats Si s'apliquen criteris ambientals a aquestes activitats o a la compra de productes/serveis Si es controla que es compleixen Si es seleccionen els proveïdors tenint en compte el fet de que disposin d'EMAS o ISO 14001
25 | AGENTS DE CANVI |  |  |  |  | INDICAR: Quina creieu que és la vostra capacitat d'incidir en la societat des del punt de vista ambiental en relació als diferents col·lectius Si esteu fent ja alguna cosa en aquesta direcció Bones pràctiques aplicades Potencials elements a millorar
26 | ALTRES
Note on C2: Marcar SI/NO
Note on B20: Solament aplica si existeix la resolució formal de subproducte.
Note on B21: Solament aplica en el cas de materials efectivament cedits a d'altres organitzacions, no es tracta de residus ni de subproductes

## ÚS SOL I BIODIVERSITAT
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: ÚS DEL SÒL I BIODIVERSITAT
AVALUACIÓ | VALOR | SUPERFÍCIE | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | L'empresa fa un ús del sòl superior a 2.000 m2 | Ocupem 16.145,40 m2
| 2 | L'empresa fa un ús del sòl entre els 1.000 m2 i els 2.000 m2
| 1 | L'empresa fa un ús del sòl inferior a 1.000 m2
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | L'empresa no disposa de zona verda o aquesta és inferior al 5% de la superficie ocupada | Jardi interior i exterior a l'entrada de l'hotel
| 2 | L'empresa disposa de zona verda o aquesta és superior 5% i inferior al 10% de la superficie ocupada
| 1 | L'empresa disposa de zona verda o aquesta és superior 10% i disposa d'altres mesures dirigides a compensar els efectes adversos en la biodiversitat per l'ocupació del sòl (Façanes verdes, cobertes verdes, compensació de la superfície ocupada, etc.)
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Zona urbana amb poca possibilitst de millora
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | PROACTIVITAT ENVERS LA BIODIVERSITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | No hem fet actuació per promoure la biodiversitat ni al nostre centre ni fora d'ell.
| 2 | Hem fet alguna actuació puntual per promoure la biodiversitat.
| 1 | Hem fet diverses actuacions per promoure la biodiversitat i col·laborem amb entitats dels tercer sector ambiental que promouen la biodiversitat.
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
| 8 | SUPERFICIE | 3
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | PROACTIVITAT ENVERS LA BIODIVERSITAT | 2
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
8

## CONSUM ELECTRICITAT
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 1.489.239 KW/ 7,291 SERVEI 2020: 1.176.926 KW / 14,618 SERVEI 2021: 1.779.015 KW / 15,320 SERVEI 2022: 1.293.166 KW/ 7,754 servei
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Consum d'energia amb un % de renovables < 50% en el marc del mix elèctric espanyol (peninsular) | 48% energia renovable Iberdrola
| 2 | Consum d'energia amb un % de renovables > 50% en el marc del mix elèctric espanyol (peninsular)
| 1 | Consum d'energia 100% de fonts renovables.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Hi han bones pràctiques i sistemes d'estalvi (temporitzadors, tarjeta electrònica a habitacions,…). També hi ha un manteniment preventiu continu
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte | Si, es van les revisions i inspeccions periòdiques
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs | Interès econòmic per part de la Direcció.
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades / Ben al contrari, les parts interessades valoren positivament la gestió energètica feta per part de l'empresa.
| 10 | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 2
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 3
10
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## CONSUM DE GAS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM DE GAS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 1221315,80 KW / 5,98 RATI SERVEI 2020: 592299,01 KW / 7,36 RATI SERVEI 2021: 818.725,04 KW/ 10,70 RATI SERVEI 2022: 885.102,88 Kw/5,31 rati servei
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Consum de derivats del petroli que presenten altres riscos a part de la inflamabilitat i el risc d'explosió i/o que generen en la combustió partícules i NOx i, per tant, estan afectats pel Pla de Qualitat de l'Aire i/o emeten gasos d'efecte d'hivervacle. | Consum de gas natural
| 2 | Consum de derivats del petroli o altres combustibles que NO presenten altres riscos a part de la inflamabilitat i el risc d'explosió.
| 1 | Biomasa (tot i generar partícules i trobar-se a l'àrea metropolitana)
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Les calderes són equipaments de més de 25 anys. També es podria reduir l'emmegatzematge d'ACS. En general es podria utilitzar instal·lacions més modernes i de més eficiència energètica
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs | Estalvi energètic i econòmic per part de la Direcció.
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
| 8 | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 3
8
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## CONSUM DE GASOIL
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM DE GASOIL
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior al 5% respecte a l'any anterior/mitja darrers 3 anys Si no hi ha indicador: Es fan usos diaris o setmanals. l/tones | Grup electrògen que només es fa servir en cas de tall de suministrament elèctric
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte a l'any anterior/mitja darrers 3 anys (+- 5%) Si no hi ha indicador: Es fa un ús amb una periodicitat mensual
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte a l'any anterior/mitja darrers 3 anys (<5%) Si no hi ha indicador: Es fa un ús amb freqüència major a mensual
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Consum de derivats del petroli que presenten altres riscos a part de la inflamabilitat i el risc d'explosió i/o que generen en la combustió partícules i NOx i, per tant, estan afectats pel Pla de Qualitat de l'Aire i/o emeten gasos d'efecte d'hivervacle. | Gasoil
| 2 | Consum de derivats del petroli o altres combustibles que NO presenten altres riscos a part de la inflamabilitat i el risc d'explosió.
| 1 | Biomasa (tot i generar partícules i trobar-se a l'àrea metropolitana)
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | No hi ha ús en condicions normals
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte | Es fan els manteniments
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
7

## CONSUM D'AIGUA
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM D'AGUA
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 16.685 m3 / 0,0816 2020: 9.556 m3 / 0,119 2021: 8.437 m3 / 0,110 2022: 11.879 m3 / 0,071
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | El recurs és escàs a Catalunya i a més hi ha hagut episodis de sequera durant l'exercici considerat.
| 2 | El recurs és escàs a Catalunya.
| 1 | L'any de l'exercici considerat ha estat particularment favorable en quant a la disponibilitat de recursos hídrics (any plujós)
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Aixetes de les habitacions hi ha airejadors reductors de 5 l min Regadores dutxes 16 litres cabal minut Estem reduïnt el cabal de les dutxes a 10 litres minut (30 durant 2020 i 15 durant el 2021 i 5 2022 ) Banys personal i públics es posen airejadors de 2 l min durant 2023
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs | No hem rebut cap queixa però tenim clar que el tema de l'aigua a Catalunya és una preocupació tant per l'administració com per altres parts interessades.
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 2
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 2
7
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## CONSUM PRODUCTES QUIMICS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUMS PRODUCTES QUÍMICS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es fan usos diaris o setmanals | Ús diari
| 2 | Es fa un ús amb una periodicitat bisetmanal
| 1 | Es fa un ús amb freqüència major a bisetmanal
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Consum de productes perillosos
| 2 | Cosum de productes no perillosos
| 1 | Consum de productes amb ecoetiqueta
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Compra de productes amb alguna certificació ambiental (ECOLABEL). Es podria eliminar el consum de productes perillosos i nocius pel medi ambient (per ex. Amoniac). Valor límit és de 1500l/any (restauració). Valor 2022: 1361l/any, inferior a 1500l/any, per tant, estem fent una bona pràctica per a disminuir el consum. De cara al 2023 estem revisant usar productes eco-label.
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
10 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | PERILLOSITAT | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 2
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
10

## CONSUM TONER
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM TÒNER
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019 : 0,00013710 kg/SERVEI 2020: 0,00018631 kg/SERVEI 2021: 0,00026127 kg/SERVEI 2022: 0,00009594 kg/SERVEI
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT
2 | 3 | No disposem d'informació tècnica del tòner o està clasificat com a perillós per part del fabricant | No hi ha cap raó que es digui que es perillós
| 2 | Amb la informació técnica que es disposa no està clasificat com a perillós
1
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Ja hi han implantades bones pràctiques en l'ús del toner
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## CONSUM PAPER
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM PAPER (paper oficina)
paper consum economat
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 218.000 fulls / 1,06741 RATI 2020: 89.000 fulls / 1,1054 RATI 2021: 104.500 fulls / 1,3651 RATI 2022: 123.000 full / 0,737516 RATI
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT
3 | 3 | Consum de paper no reciclat i sense cap ecoetiqueta oficial
| 2 | Cosum de paper reciclat o amb ecoetiqueta
| 1 | Consum de paper 100% reciclat i amb ecoetiqueta
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Existeixen bones pràctiques per tal de minimitzar lús de paper.
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
7
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## CONSUM PRODUCTES D'AMENITIES
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONSUM PRODUCTES D'AMENITIES
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 33.818 unitats 0,3775 rati servei total 2020: 10.620 unitats 0,2941 rati servei 2021: 12.250 unitats 0,2654 rati servei 2022: 15.752 unitats 0,2147 rati servei
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT
2 | 3 | Consum de producte no reciclat i sense cap ecoetiqueta
| 2 | Cosum de producte/envàs reciclat o amb ecoetiqueta
| 1 | Consum de producte amb ecoetiqueta i envàs biodegradable
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | A meitat de 2018 es redueix el número de productes a les habitacions passant de monodosis a dispensadors
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## EMISSIONS DE GASOS A L'ATMOSF
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: EMISSIÓ DE GASOS A L'ATMÒSFERA (VEHICLES/ALTRES FOCUS EMISSORS) |  |  |  | DATA:
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | Tenim un vehicle diessel de baix consum
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es tracta d'emissio de gasos d'efecte d'hivernacle (els de combustió de benzina i dièsel i alguns gasos refrigerants) o de susbtàncies classificades com cancerigenes, mutagèniques i que afecten al cicle reproductor. | La combustió de gas natural és dels combustibles més nets
| 2 | Es tracta d'emissions de gasos que no són d'efecte d'hivernacle ni aporten una càrrega contaminant en relació a un aspecte sensible en l'entorn considerat. Es tracta d'emissions de COV's degudes al ús de dissolvents amb consums inferiors a 5 Tn/any.
| 1 | Es tracta d'emissions de vapor d'aigua o emissions difuses no catalogades
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Ja es fa un correcte manteniment de la caldera per assegurar que el cremador funcioni correctament i hem canviat de vehicles
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte | No hi ha obligació de fer mesurament de les emissions, pero sí de fer el manteniment periòdic RITE
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
7
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## GASOS REFRIGERANTS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: GASOS REFRIGERANTS |  |  |  | DATA:
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | S'ha hagut de fer una recàrrega de gas >5kg | 2019: 12,3kg 2020: 17 kg 2021: 36 Kg 2022: 3,75 kg
| 2 | S'ha hagut de fer una recàrrega < 5kg
| 0 | No s'ha hagut de fer cap recàrrega
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es tracta gas R22 | S'utilitzen R22, R410A, R405, R407, 404a, 507, 134a, 600, R45, R438Am R449a 2019: 62.909,75 kg CO2 2020: 28.799 kg CO2 2021: 52.922 kg CO2 2022: 5.683 kg CO2
| 2 | Es tracta de gasos refrigerants d'efecte d'hivernacle amb un potencial d'escalfament atmosfèric ("PCA" sigla en castellà i "GWP" en anglès) igual o superior a 1500 kgCO2 equivalentes.
| 1 | Es tracta de gasos refrigerants d'efecte d'hivernacle amb un potencial d'escalfament atmosfèric ("PCA" sigla en castellà i "GWP" en anglès) inferior a 1500 kgCO2 equivalentes.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Conforme es van avariant els equips els gasos són menys nocius
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs | Hi ha una preocupació general a nivell mundial pel canvi climàtic (els gasos refrigerants afecten de forma severa)
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
8 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 2
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 2
8

## SOROLL VIBRACIONS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: SOROLL/VIBRACIONS |  |  |  | DATA:
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es genera amb una periodicitat entre diària i setmanal | Soroll per maquinària i quan hi ha esdeveniments puntuals (bodes o altres)
| 2 | Es genera amb una periodicitat entre setmanal i mensual
| 1 | Es genera amb una periodicitat superior a la mensual
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | L'impacte es genera en una zona protegida o amb alt valor natural o declarada sensible a efectes desde el punt de vista del soroll. Afecta de forma directa a les persones i la fauna. | Ús residencial
| 2 | L'impacte es genera en una zona comercial, residencial o altra i pot afectar de forma parcial a les persones i fauna.
| 1 | L'impacte es genera en una zona de polígon industrial amb impactes molt limitats a persones i fauna.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte | D'acord a la nostgra llicència, es compleixen els límits legals
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
8 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 2
8

## OLORS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: OLORS |  |  |  | DATA:
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es genera amb una periodicitat entre diària i setmanal | Olors d'emissions de cuina o de emmagatzematge de residus. En principi no ha de ser olors perceptibles, si els procediments són correctes
| 2 | Es genera amb una periodicitat entre setmanal i mensual
| 1 | Es genera amb una periodicitat superior a la mensual
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | L'impacte es genera en una zona sensible des del punt de vista dels olors per a les persones (en proximitat d'habitatges, escoles, llocs de lleure, etc.) o per a la fauna (espais protegits, zones de pas d'aus, etc.)
| 2 | L'impacte es genera en una zona de polígon industrial i pot afectar de forma parcial a les persones i fauna.
| 1 | L'impacte es genera en una zona de polígon industrial amb impactes molt limitats a persones i fauna.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
9 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
9

## CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: CONTAMINACIÓ LLUMINOSA |  |  |  | DATA:
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Hi ha emissió de llum durant les hores nocturnes (senyalització, seguretat i activitat)
| 2 | L'emissió de llum durant l'horari nocturn està limitat en quant a horari i en quant a quantitat de llums enceses
| 1 | No hi ha emissió de llum a la nit, excepte per l'enllumenat mínim de seguretat.
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | L'impacte es genera en una zona protegida o amb alt valor natural o declarada sensible a efectes desde el punt de vista de la llum. Afecta de forma directa a les persones i la fauna.
| 2 | L'impacte es genera en una zona comercial, residencial o altra i pot afectar de forma parcial a les persones i fauna.
| 1 | L'impacte es genera en una zona de polígon industrial amb impactes molt limitats a persones i fauna.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Són lums ornamentals amb poc impacte lumínic
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
8 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
8

## AIGÜES RESIDUALS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: AIGÜES RESIDUALS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ AVALUACIÓ
2 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | No tenim valors donat que la nova normativa indica analítiques cada dos anys. Properes analítiques seran juny 2022
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ AVALUACIÓ
1 | 3 | Es tracta d'aigües de procés i requereixen un tractament in situ iper posteriorment ser abocades a llera
| 2 | Es tracta d'aigües de procés i requereixen un tractament in situ per posteriorment ser abocades a un sistema de sanejament
| 1 | Es tracta d'aigües sanitàries o d'altres processos assimilables als domèstics i s'aboquen a una xarxa de sanejament
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduit o pocs recursos podem obtenir una millora destacable | Ja s'han fet millores els darrers anys (neteja dels decantadors de forma periòdica) Agost 2019 s'instal·la un decantador de greixos
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte | Es fan mesures cada 2 anys i en compleixen els limits legals, Darrera analítica 2022
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algún grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 2
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## REBUIG
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: REBUIG
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 24.738 / 0,12112 RATI 2020: 24.249,78 / 0,338464 (rati alterat perque durant els mesos forts de confinament tot es portava a rebuig) 2021: 16.544,11 / 0,21612 2022: 18.128,21 / 0,10869 rati
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | En el rebuig es troben restes de productes o materials que hagin contingut alguna sustància perillosa. El seu destí és l'abocador. | No hi han susbtàncies perilloses
| 2 | Es tracta de residus classificats com a NO perillosos. El seu destí és la valorització energètica. i/o inclouen la fracció orgànica
| 1 | Es tracta de residus assimilables a domèstics
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir (compactació)
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles.
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algUn grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDU PAPER
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDUS PAPER I CARTRÓ
cartró recollida trinijove
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 9759 kg / 0,0477 2020: 7199,96 kg / 0,0894 2021: 6.995,26 kg / 0,09138 RATI 2022: 8.394,61 kg / 0,05033 rati
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es tracta de residus no valoritzables amb destinació a un abocador o incinerador de residus no valoritzables
| 2 | Es tracta de residus reciclables o valoritzables
| 1 | Es tracta de residus classificats com a NO perillosos i facilment reciclable que permet tancar el cicle del material
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
5 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
5
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDUS LLOTS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDUS LLOTS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 6 T 2020: 8 T 2021: 7,480 T 2022: 1,58 T
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es tracta d'un residu perillós, el seu tractament requereix processos complexes. | T62/D15
| 2 | Residu no perillós amb tractament
| 1 | Residu no perillós que es valoritza
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDUS OLI VEGETAL
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: OLIS VEGETALS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 630 kg / 0,00308 2020: 390 kg / 0,004844 2021: 20 kg /0,00026 RATI (ens el van robar) 2022: 300 kg / 0,001798 rati
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es tracta de residus no valoritzables amb destinació a un abocador o incinerador de residus no valoritzables
| 2 | Es tracta de residus reciclables o valoritzables
| 1 | Es tracta de residus classificats com a NO perillosos i facilment valotitzable que permet tancar el cicle del material
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
5 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 1
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
5
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RAEE'S
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 1087 kg 2020: 126 kg 2021: 342 kg 2022: 4110 kg
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es tracta d'un residu perillós, el seu tractament requereix processos complexes.
| 2 | Es tracta d'un material aprofitable per un tercer i es cedeix el seu ús
| 1 | Es tracta d'un material aprofitable per un tercer i es cedeix el seu ús per tal d'allargar la vida útil.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
9 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
9
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDUS VIDRE
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDUS VIDRE
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 12395 kg / 0,06069 2020: 3686,01 kg / 0,04578 2021: 3850,71 / 0,05030 2022: 8479,11 / 0,0508413
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es tracta de residus no valoritzables amb destinació a un abocador o incinerador de residus no valoritzables
| 2 | Es tracta de residus reciclables o valoritzables, classificats com a NO perillosos pero el seu reciclatge pot requerir processos complexos
| 1 | Es tracta de residus reutilitzables o biodegradables
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 2
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
7
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDU ENVASOS PERILLOSOS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDUS ENVASOS PERILLOSOS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es genera diàriament | Envasos de productes de manteniment sense punt verd i amb pictogrames de perillositat
| 2 | Es genera setmanalment
| 1 | Es genera mensualment
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Es tracta de residus Perillosos
2
| 1 | Es tracta de residus reutilitzables o biodegradables
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
7 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
7

## RESIDUS PILES
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDU PILES
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 20 kg / 0,000 2020: 30 kg / 0,000 2021: 43 kg/ 0,000 RATI 2022: 5 kg/ 0,000
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | No s'aprofita cap residu o no hem pogut obtenir cap informació per part del proveïdor Es tracta de residus perillosos. | Algunes piles són de mercuri - perilloses (botó) i altres alcalines (no perillosos)
| 2 | Es recicla la carcasa. Es tracta de residu no perillós.
| 1 | Es reutilitza la carcassa i es torna omplir amb tòner
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
8 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 2
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 3
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
8
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDU FLUORESCENTS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RECICLATGE FLUORESCENTS
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2019: 9,28 kg / 0,00004544 2020: 31,5 / 0,00039126 2021: 27 kg / 0,000352 2022: 50,8 kg / 0,0003046
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es tracta de un residu perillós que requereix un tractament especial.
| 2 | Tot i ser un residu perillós, mitjançant el lliurament al distribuidor / fabricant s'ocupa de que es tracti el residu i es recuperin els materials potencialment reciclables
| 1 | Es tracta de residus reutilitzables o biodegradables
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
6 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 1
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
6
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## RESIDU D'OBRA
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESIDU D'OBRA
AVALUACIÓ | VALOR | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Indicador amb valor superior respecte al rati respecte any anterior | 2021: 15 kg 2022: 140 kg
| 2 | Indicador amb valor estable, sense modificacions apreciables respecte rati de l'any anterior
| 1 | Indicador amb valor inferior respecte el rati de l'any anterior
AVALUACIÓ | VALOR | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es tracta de un residu perillós que requereix un tractament especial.
| 2 | Tot i ser un residu perillós, mitjançant el lliurament al distribuidor / fabricant s'ocupa de que es tracti el residu i es recuperin els materials potencialment reciclables
| 1 | Es tracta de residus reutilitzables o biodegradables
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT DE MILLORA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Amb una bona pràctica, un esforç reduït o pocs recursos podem obtenir una millora destacable
| 2 | Tenim al nostre abast la possibilitat de fer millores sense que suposi un dispendi de recursos impossible d'assumir
| 1 | Ja hem fet les actuacions que estaven al nostre abast i amb els recursos disponibles. En aquest moment, l'opció d'actuació requereix inversions importants no assumibles en relació a la millora potencialmente assolible
AVALUACIÓ | VALOR | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 4 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment legal en relació a un límit o prohibició legal amb aquest aspecte
| 2 | En el darrer any s'ha detectat un incompliment en relació a requisits no legals o compromisos voluntaris adquirits
| 1 | No s'ha detectat cap incompliment de requisits legals ni d'altres requisits
AVALUACIÓ | VALOR | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Existeix una preocupació formalment manifestada/comunicada a la nostra organització per part de grups d'interès interns o externs
| 2 | L'organització ha detectat preocupació per part d'algun grup d'interès encara que no hagi estat formalment manifestada
| 1 | No es es percep com una preocupació prioritària per a cap de les parts interessades
8 |  | VOLUM/QUANTITAT/FREQÜÈNCIA | 3
|  | PERILLOSITAT / IMPACTE EN EL MEDI | 2
|  | CAPACITAT DE MILLORA | 1
|  | COMPLIMENT LEGAL I D'ALTRES REQUISITS | 1
|  | PUNT DE VISTA DE LES PARTS INTERESSADES | 1
8
Note on C7: GrupCETT: cada any quan fem avaluació aquest rati serà l'aconseguit l'any anterior

## ASPECTES PROD TERCERS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: ASPECTES RELACIONATS AMB TERCERS
AVALUACIÓ | VALOR | RELLEVÀNCIA AMBIENTAL | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Les activitats, productes, serveis dels tercers poden afectar de forma rellevant als resultats ambientals de la nostra organització (per exemple, incideixen en els indicadors, en en l'assoliment dels objectius, etc.) | Tintoreria i transport
2
| 1 | Les activitats, productes, serveis dels tercers NO afecten gairebé als resultats ambientals de la nostra organització (per exemple, incideixen en els indicadors, en en l'assoliment dels objectius, etc.)
AVALUACIÓ | VALOR | RISCOS I OPORTUNITATS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Les activitats de tercers poden representar un risc important per a la gestió ambiental de la nostra organització (per exemple, problemes legals, problemes d'imatge, etc.)
| 2 | Les activitats de tercers si bé no reptresentant un risc, poden ser una oportunitat en el marc de la nostra gestió ambiental
| 1 | Les activitats de tercers no representen cap risc ni oportunitat per a la nostra gestió ambeintal
AVALUACIÓ | VALOR | CRITERIS AMBIENTALS | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | No s'han establert criteris per a cap de les activitats clau dutes a terme per part de tercers | Bogaderia Neutral
| 2 | S'han establert criteris ambientals per a algunes de les activitats clau dutes a terme per part de tercers
| 1 | S'han establert criteris ambientals per a les principals activitats clau dutes a terme per part de tercers
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT D'INCIDÈNCIA | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Tenim la capacitat d'incidir sobre la qualitat ambiental de les activitats dutes a terme per part de tercers.
2
| 1 | No tenim gairebé capacitat d'incidir sobre la qualitat ambiental de les activitats dutes a terme per part de tercers.
AVALUACIÓ | VALOR | CONTROL | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | No es duen a terme actuacions de control sobre el cumpliment de requisits ambientals i la qualitat ambiental de les activitats dutes a terme per part de tercers | Es demana als proveïdors amb potencial risc mediambiental per la seva operativa que evidenciin la correcta gestió dels residus. Es tindrà en compte el criteri en l'avaluació de proveïdors.
| 2 | Es duen a terme algunes actuacions de control sobre el cumpliment de requisits ambientals i la qualitat ambiental de les activitats dutes a terme per part de tercers, encara que no de forma sistemàtica
| 1 | Es duen a terme de manera sistemàtica actuacions de control sobre el cumpliment de requisits ambientals i la qualitat ambiental de les activitats dutes a terme per part de tercers.
8 |  | RELLEVÀNCIA AMBIENTAL | 1
|  | RISCOS I OPORTUNITATS | 2
|  | CRITERIS AMBIENTALS | 2
|  | CAPACITAT D'INCIDÈNCIA | 1
|  | CONTROL | 2
8

## AGENTS DE CANVI
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: AGENTS DE CANVI
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT D'INCIDIR EN EL COMPORTAMENT AMBIENTAL DEL CLIENT/USUARI (ACTUAL) | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Tenim la capacitat d'incidir en el comportament ambiental del client/usuari i així influenciar el comportament ambiental de la nostra organització i/o dels seus productes i serveis des d'una perspectiva de cicle de vida (disseny, propietats del producte/servei, distribució, etc.) | Hi han bones pràctiques ambientals dirigides als clients
2
| 1 | No tenim la capacitat o tenim molt poca capacitat d'incidir en el comportament ambiental del client/usuari i així influenciar el comportament ambiental de la nostra organització i/o dels seus productes i serveis des d'una perspectiva de cicle de vida.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT D'INCIDIR EN EL SECTOR | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Tenim la capacitat d'incidir positivament en el canvi cap a una economia més sostenible donada la nostra posició i vinculació en el sector.
2
| 1 | Tenim molt poca visibilitat en el sector i, per tant, un impacte baix en quant a contribuir en el canvi cap a una economia més sostenible.
AVALUACIÓ | VALOR | INCIDÈNCIA EN LA CADENA DE VALOR | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Tenim la capacitat d'incidir positivament en la societat i contribuir en el canvi cap a una economia més sostenible donada la nostra posició en la cadena de valor.
2
| 1 | Tenim molt poca capacitat d'incidir en les decisions i per tant un impacte baix en quant a contribuir en el canvi cap a una economia més sostenible.
AVALUACIÓ | VALOR | CAPACITAT D'INCIDIR EN EL MERCAT (CLIENTS POTENCIALS, NOUS NÍXOLS DE MERCAT) | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Tenim la capacitat d'incidir en les decisions i expectatives de clients potencials i així influenciar que el mercat demani major valor afegir ambiental en productes/serveis i en el ecomportament ambiental de les empreses del sector.
2
| 1 | No tenim la capacitat o tenim molt poca capacitat d'incidir en les decisions i expectatives de clients potencials i així influenciar que el mercat demani major valor afegir ambiental en productes/serveis i en el ecomportament ambiental de les empreses del sector.
AVALUACIÓ | VALOR | INTERACCIÓ I INCIDÈNCIA AMB LA SOCIETAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Interactuar amb les parts interessades (clients, proveïdors i empreses del sector) ens permet potenciar canvis en la societat, tant a nivell de concepte com a nivell tècnic (solucions, materials, etc.). Si no som actius en aquest aspecte podem tenir un impacte negatiu.
2
| 1 | Interactuar amb les parts interessades (proveïdors i empreses del sector) no aporta cap canvi (o molt poc) en la societat, tant a nivell de concepte com a nivell tècnic (solucions, materials, etc.).
5 |  | CAPACITAT D'INCIDIR EN CLIENT/USUÀRI | 1
|  | CAPACITAT D'INCIDIR EN EL SECTOR | 1
|  | INCIDÈNCIA EN LA CADENA DE VALOR | 1
|  | CAPACITAT D'INCIDIR EN EL MERCAT | 1
|  | INCIDÈNCIA EN LA SOCIETAT | 1
5

## EMERGÈNCIES I ANORMALS
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: EMERGÈNCIES
INCENDI
AVALUACIÓ | VALOR | PROBABILITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Ha succeit més d'un cop els darrers 5 anys
| 2 | Ha succeit un cop els darrers 5 anys
| 1 | No ha succeit ens els darrers 5 anys
AVALUACIÓ | VALOR | GRAVETAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Es generaria un impacte al medi greu/irreparable: contaminació del sòl, de les aigües superficials o subterrànies, contaminació atmosfèrica amb danys a la flora i fauna |  | 3
| 2 | Es generaria un impacte moderat: contaminació del sòl temporal, emissió de gasos nocius però no tòxics per la flora i fauna |  | 2
| 1 | Es generaria un impacte lleu: la contaminació rarament pot arribar a generar un impacte sobre el medi, ja que quedaria limitat a la zona interior de l'empresa o exterior pavimentada i amb mesures de contenció. |  | 1
2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
ABOCAMENT ACCIDENTAL DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
AVALUACIÓ | VALOR | PROBABILITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Ha succeit més d'un cop els darrers 5 anys
| 2 | Ha succeit un cop els darrers 5 anys
| 1 | No ha succeit ens els darrers 5 anys
AVALUACIÓ | VALOR | GRAVETAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es generaria un impacte al medi greu/irreparable: contaminació del sòl, de les aigües superficials o subterrànies, contaminació atmosfèrica amb danys a la flora i fauna |  | 3
| 2 | Es generaria un impacte moderat: contaminació del sòl temporal, emissió de gasos nocius però no tòxics per la flora i fauna |  | 2
| 1 | Es generaria un impacte lleu: la contaminació rarament pot arribar a generar un impacte sobre el medi, ja que quedaria limitat a la zona interior de l'empresa o exterior pavimentada i amb mesures de contenció. |  | 1
1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL GRUP ELECTROGEN
AVALUACIÓ | VALOR | PROBABILITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
3 | 3 | Ha succeit més d'un cop els darrers 5 anys | Tall de subministrament elèctric per manteniments, inspeccions periòdicques i tall de companyia
| 2 | Ha succeit un cop els darrers 5 anys
| 1 | No ha succeit ens els darrers 5 anys
AVALUACIÓ | VALOR | GRAVETAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es generaria un impacte al medi greu/irreparable: contaminació del sòl, de les aigües superficials o subterrànies, contaminació atmosfèrica amb danys a la flora i fauna |  | 3
| 2 | Es generaria un impacte moderat: contaminació del sòl temporal, emissió de gasos nocius però no tòxics per la flora i fauna |  | 2
| 1 | Es generaria un impacte lleu: la contaminació rarament pot arribar a generar un impacte sobre el medi, ja que quedaria limitat a la zona interior de l'empresa o exterior pavimentada i amb mesures de contenció. |  | 1
3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
REPARACIONS QUE GENEREN RESIDUS NO HABITUALS (Exemple: Reparacions compressors que generen residus d'oli)
AVALUACIÓ | VALOR | PROBABILITAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
2 | 3 | Ha succeit més d'un cop els darrers 5 anys
| 2 | Ha succeit un cop els darrers 5 anys
| 1 | No ha succeit ens els darrers 5 anys
AVALUACIÓ | VALOR | GRAVETAT | JUSTIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ
1 | 3 | Es generaria un impacte al medi greu/irreparable: contaminació del sòl, de les aigües superficials o subterrànies, contaminació atmosfèrica amb danys a la flora i fauna |  | 3
| 2 | Es generaria un impacte moderat: contaminació del sòl temporal, emissió de gasos nocius però no tòxics per la flora i fauna |  | 2
| 1 | Es generaria un impacte lleu: la contaminació rarament pot arribar a generar un impacte sobre el medi, ja que quedaria limitat a la zona interior de l'empresa o exterior pavimentada i amb mesures de contenció. |  | 1
2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3

## RESUM
AVALUACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS: RESUM
1 | ÚS DEL SÒL I BIODIVERSITAT | 8
2 | CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA | 10
3 | CONSUM DE GAS | 8
4 | CONSUM DE GASOIL | 7
6 | CONSUM D'AIGUA | 7
7 | CONSUM DE PRODUCTES QUÍMICS | 10
8 | CONSUM DE TÒNER | 6
9 | CONSUM DE PAPER | 7
10 | EMISSIÓ DE GASOS A L'ATMOSFERA | 7
11 | GASOS REFRIGERANTS | 8
12 | EMISSIÓ DE SOROLL I VIBRACIONS | 8
13 | EMISSIÓ D'OLORS | 9
14 | CONTAMINACIÓ LLUMINOSA | 8
15 | ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS | 6
16 | REBUIG | 6
17 | RESIDU PAPER | 5
18 | RESIDU ENVASOS PUNT VERD | 7
19 | RAEEs | 9
20 | RESIDU FLUORESCENTS | 6
21 | AA RELACIONATS AMB TERCERS | 8
23 | AGENTS DE CANVI | 5
24 | RESIDU D'OBRA | 8
EMERGÈNCIES
| INCENDI | 2
| ABOCAMENT ACCIDENTAL DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES | 1
| ENTRADA EN FUNCIONAMENT DEL GRUP ELECTROGEN | 3
| REPARACIONS QUE GENEREN RESIDUS NO HABITUALS (Exemple: Reparacions compressors que generen residus d'oli) | 2